## Comparação
Manutenção de imóveis — Mega Curitiba · itens do Orç 2026 × Orç 2027
Preencha a coluna COMPARA? com SIM ou NÃO nas linhas amarelas (dúvidas). As outras já vêm com a leitura da análise e podem ser trocadas. Só os pares com SIM entram na comparação item a item da apresentação.
Orç 2026: "Modelos 2025 Megas" (centro de custo do condomínio) + "2025 - Contratos" (valores de 2026). Orç 2027: modelo 090 + planilha de contratos de manutenção. Totais iguais aos da METRAGEM-COND.
# | Tipo | Item no Orç 2026 | Orç 2026 | Item(ns) no Orç 2027 | Categoria 2027 | Orç 2027 | Δ R$ | Leitura da análise | Por quê | COMPARA? | Comentário do gestor
1 | Avulso | Guard-rail fase 2 #14839525 | 138700 | DEFENSAS METÁLICAS PLATO 1 E 2 #14839525 + DEFENSAS METÁLICAS PLATO 2 E 3 #14839525 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 146030.29 | 7330.29 | Dúvida | Mesmo chamado (#14839525) orçado de novo em 2027. Se não foi feito em 2026, é o mesmo projeto adiado; se foi, são obras diferentes. | NÃO | Realocado de 2026 para 2027
2 | Avulso | Torniquete 4 (instalação, corte vidro, periféricos) #14651948 | 55832.6 | MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DO 4º TORNIQUETE + COMPRA DE TORNQUETE DIGICON INOX TX1500 | CIVIL | 86550 | 30717.4 | Dúvida | O 4º torniquete estava em 2026 e aparece de novo em 2027 (compra + instalação). Foi feito em 2026? | NÃO | Realocado de 2026 para 2027
3 | Avulso | Comunicação Horizontal - Demarcações e Tachinhas ##14839535 | 28565 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL FRENTE DE ARMAZÉNS 1 A 7 (R$ 39/M2 X 539,5) + MANUTENÇÃO DE TACHINHAS REFLETIVAS (R$ 55 UND) + MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA DEMARCAÇÃO BOLSÃO DE PESADOS (R$ 39M2 X 300M2) + MANUTENÇÃO PREVENTIVA ÁREA DE ACESSOS (122,36 M2) + MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DEMARCAÇÃO SEMESTRAL DESCIDA (113,65 M2) + MANUTENÇÃO PREVENTIVA ROTATÓRIA (33,96 M2) + MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA DEMARCAÇÃO DAS LOMBADAS SEMESTRALMENTE (27,6M2) + MANUTENÇÃO PREVENTIVA RUA LATERAL AMZ 1 E 2 (27,40 M2) + MANUTENÇÃO PREVENTIVA ÁREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (15M2) | COMUNICAÇÃO HORIZONTAL | 75758.16 | 47193.16 | Dúvida | Em 2026 era um pacote só; em 2027 a demarcação vem aberta por área (9 itens). Comparar o pacote com a soma? | SIM
4 | Avulso | Provisão reparo sistemas de acesso | 18795.21 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - FM SECURITY | CONTRATO | 63694.8 | 44899.59 | Dúvida | Em 2027 entra o contrato FM Security (segurança eletrônica). Ele substitui as provisões de acesso e CFTV de 2026? | SIM | Tudo que estava como "Provisao" por disciplina, agora entra na conta dos 3% de manutençoes não previstas
5 | Avulso | Provisão para iluminação da área comum/manutenções elétricas | 34090.29 | MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PERIMETRAL NA LATERAL DO ARMAZÉM 6/7 (FACE BMR) + MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PERIMETRAL NA LATERAL DO ARMAZÉM 3/4 (FACE BMR) | ELÉTRICA | 44533.03 | 10442.74 | Dúvida | 2026 era provisão de manutenção elétrica; 2027 são duas obras de melhoria da iluminação. Natureza diferente. | NÃO | Tudo que estava como "Provisao" por disciplina, agora entra na conta dos 3% de manutençoes não previstas
6 | Avulso | Provisão Plantação paisagismo 200 m² ##14839557 | 15654.1 | PLANTIO DE GRAMA EM 2.492,81 M2 (FRENTE MELI AMZ 6) - R$ 9,80 + PLANTIO DE GRAMA EM 1.013,87 M2 (FUNDOS RESTAURANTE) - R$ 9,80/M2 + PLANTIO DE GRAMA EM 857,40 M2 (FRENTE BOSCH) - R$ 9,80 | PAISAGISMO | 42767.99 | 27113.89 | Dúvida | 2026: plantio em 200 m²; 2027: plantio de grama em 4,4 mil m² (três áreas). Mesmo tipo de serviço, escala bem maior. | SIM
7 | Avulso | Provisão pacote serralheria | 22035 | COMPRA DE MANTERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ZELADOR PARA PQ REPAROS | COMPLEMENTOS | 18000 | -4035 | Dúvida | Os dois são verba para pequenos reparos, mas um é serralheria e o outro material de construção para o zelador. | NÃO | Tudo que estava como "Provisao" por disciplina, agora entra na conta dos 3% de manutençoes não previstas
8 | Avulso | Provisão gastos CFTV | 16221.54 | — |  |  | -16221.54 | Dúvida | Ver a linha de cima: se o contrato FM Security cobre o CFTV, esta provisão entra na mesma comparação. | SIM | Tudo que estava como "Provisao" por disciplina, agora entra na conta dos 3% de manutençoes não previstas
9 | Avulso | Preventiva condicionadores de ar | 4731.92 | CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CONFORME PMOC | AVAC | 11280 | 6548.08 | Dúvida | Mesmo serviço, mas em 2027 virou contrato (PMOC) e o valor mais que dobra. Comparar como o mesmo item? | SIM | 2027 o contrato é cheio (full)
10 | Contrato | CONTRATO — FIRECAM | 149987.63 | CONTRATO — FIRECAM + AMPLIAÇÃO CONTRATO MANUTENÇÃO SDAI FIRECAM 7A E 7B | PPCI | 149196 | -791.63 | Compara | Mesmo contrato (SDAI). Em 2027 o valor base cai e entra a ampliação para os armazéns 7A e 7B. | SIM
11 | Contrato | CONTRATO — MIRIAD SERVICOS INDUSTRIAIS E COMERCIO | 130215.72 | CONTRATO — MIRIAD SERVIÇOS INDUSTRIAIS E COMERCIO + AMPLIAÇÃO CONTRATO MANUTENÇÃO COBERTURA MIRIAD 6, 7A E 7B | COBERTURA | 138650.28 | 8434.56 | Compara | Mesmo contrato de cobertura, com ampliação para os armazéns 6, 7A e 7B em 2027. | SIM
12 | Avulso | Provisão manutenções emergências | 64800 | PROVISÃO PARA MANUTENÇÃO NÃO PREVISTA (3% DO PACOTE DE MANUTENÇÃO) | PROVISÃO | 39000 | -25800 | Compara | As duas são a reserva para o que não foi previsto (em 2027, 3% do pacote). | SIM
13 | Avulso | Provisão manutenção preventiva em VGAs | 38910.28 | REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS VGAS (LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE 20 VGAS) | PPCI | 47421.56 | 8511.28 | Compara | Mesmo serviço: preventiva das VGAs. | SIM
14 | Contrato | CONTRATO — LEANDRO CARVALHO WEISS -LCW | 41208.69 | CONTRATO — LEANDRO CARVALHO WEISS - LCW | ELÉTRICA | 41784.72 | 576.03 | Compara | Mesmo contrato (gerador), reajuste pelo IPCA. | SIM
15 | Contrato | CONTRATO — FILTROIL | 34666.5 | CONTRATO — FILTROIL | ELÉTRICA | 36245.96 | 1579.46 | Compara | Mesmo contrato (subestações), reajuste pelo IPCA. | SIM
16 | Contrato | CONTRATO — EQUILIBRIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 15639 | CONTRATO — EQUILIBRIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS | CONSULTORIA AMBIENTAL | 22526.4 | 6887.4 | Compara | Mesmo contrato (ETEs). Sobe 44%, bem acima do IPCA: confirmar se mudou o escopo. | SIM | 2027 o contrato é cheio (full)
17 | Avulso | Preventiva bombas de incêndio | 16345.82 | IMPLEMENTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA BOMBA DE INCÊNDIO - MECÂNICA | PPCI | 11052 | -5293.82 | Compara | Mesmo serviço: preventiva das bombas de incêndio. | SIM
18 | Avulso | Preventiva/PAE Brigada/extintores | 4923.6 | BRIGADA DE INCÊNDIO - NR 23 + REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS ANUALMENTE + RENOVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E EMERGÊNCIA | PPCI | 10451 | 5527.4 | Compara | Em 2026 era um item só; em 2027 virou três (brigada, extintores e PAE). | SIM
19 | Avulso | Preventiva sistema de PPCI com teste NFPA | 7200 | INSPEÇÃO ANUAL PREVENTIVA CONFORME NFPA 25 - RIEPING | PPCI | 4024 | -3176 | Compara | Mesmo serviço: inspeção anual do PPCI pela NFPA 25. | SIM
20 | Avulso | Limpeza de cobertura armazéns 3 e 4 Boticário #10233727 | 75481.88 | — |  |  | -75481.88 | Não compara | Serviço pontual de 2026, sem item igual em 2027. | NÃO
21 | Avulso | Pintura da fachada cinza do Armazém 3, 4 #14650845 | 71963.36 | — |  |  | -71963.36 | Não compara | Obra pontual de 2026. As pinturas de 2027 são de subestações e áreas de convivência. | NÃO | Podemos comparar por disciplinas... Exemplo: em 2026 gastamos x com pintura e em 2027 x
22 | Avulso | Compra de duas cancelas #14839467 | 62344.58 | — |  |  | -62344.58 | Não compara | Compra pontual de 2026. | NÃO
23 | Avulso | Lavação em fechamentos metálico fase 01 #14839538 | 51821.21 | — |  |  | -51821.21 | Não compara | Lavagem dos fechamentos da fase 1. As lavagens de 2027 são de outras estruturas (portaria, pórtico, campo). | NÃO | Mas podemos comparar os custos por disciplina.... Em 2026 gastamos x com lavagem de estruturas metálicas e em 2027 estamos projetando x
24 | Avulso | Compra de totem autoatedimento #14651878 | 16534.81 | — |  |  | -16534.81 | Não compara | Compra pontual de 2026. | NÃO
25 | Avulso | Provisão paisagismo | 15375.2 | — |  |  | -15375.2 | Não compara | 2026 era manutenção do paisagismo existente. Em 2027 não há item igual; a implantação de 1.500 m² é obra nova. | NÃO | Mas tem um orçamento (LPU) com manutenção de paisagimo na linha de Conservação
26 | Avulso | Reforma dos totens das cancelas #4022057 | 11900 | — |  |  | -11900 | Não compara | Reforma pontual de 2026. | NÃO
27 | Avulso | Remanejamento de caixa hermética fase 01 #4152350 | 31740.18 | — |  |  | -31740.18 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027.
28 | Avulso | Conjunto Câmera dome armazém 3 #14651899 | 17246.45 | — |  |  | -17246.45 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027.
29 | Avulso | Provisão gastos com comunicação visual | 14798.19 | — |  |  | -14798.19 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Tem a Sinalização Viária... Pode comparar
30 | Avulso | Provisão gastos PPCI | 14105.2 | — |  |  | -14105.2 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027.
31 | Avulso | Preventiva trator/tratorito | 8762.5 | — |  |  | -8762.5 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Está na linha de Manutenção de Bens Móveis
32 | Avulso | Infraestrutura pátio externo comunicação fibra optica #6551915 | 8100 | — |  |  | -8100 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027.
33 | Avulso | Análise completa da potabilidade da água do poço artesiano portaria GMS N°888 | 6843.6 | — |  |  | -6843.6 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Está em contrato agora
34 | Avulso | Provisão limpeza fossas | 6688.6 | — |  |  | -6688.6 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027.
35 | Avulso | Provisão reparo cercas/portões | 5792.56 | — |  |  | -5792.56 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027.
36 | Avulso | Manutenção no reboco da placa pré-moldada #12772998 | 5750 | — |  |  | -5750 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027.
37 | Avulso | Preventiva bombas esgoto | 2470 | — |  |  | -2470 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027.
38 | Avulso | — |  | IMPLANTAÇÃO ÁREA DE PAISAGISMO EM 1500M2 AO LADO DO RESTAURANTE INDUSTRIAL | PAISAGISMO | 200000 | 200000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
39 | Avulso | — |  | SERVIÇO DE LIMPEZA, PREPARO E PINTURA DO RESERVATÓRIO DE SPK (MATERIAL) | PPCI | 134079.87 | 134079.87 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
40 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA NO TALUDE DO PLATO 2/3 PARA SERVIÇO DE ROÇADA | SPCQ | 69900.21 | 69900.21 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
41 | Avulso | — |  | SERVIÇO DE LIMPEZA, PREPARO E PINTURA DO RESERVATÓRIO DE SPK (MÃO DE OBRA) | PPCI | 45463.19 | 45463.19 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
42 | Avulso | — |  | PINTURA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO DA FASE 1 (CASA DE BOMBAS + AMZ 1/2) | PPCI | 36297.04 | 36297.04 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
43 | Avulso | — |  | LIMPEZA, PREPARAÇÃO E PINTURA DA SUBESTAÇÃO 4 | REVESTIMENTO | 34544 | 34544 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
44 | Avulso | — |  | LIMPEZA, PREPARAÇÃO E PINTURA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA | REVESTIMENTO | 24233.43 | 24233.43 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
45 | Avulso | — |  | LIMPEZA, PREPARAÇÃO E PINTURA DA SUBESTAÇÃO 1 | REVESTIMENTO | 22442.72 | 22442.72 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
46 | Avulso | — |  | LIMPEZA, PREPARAÇÃO E PINTURA DA SUBESTAÇÃO 3 | REVESTIMENTO | 20612.84 | 20612.84 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
47 | Avulso | — |  | LIMPEZA, PREPARAÇÃO E PINTURA DA SALA ADM, PORTARIA E RECEPÇÃO | REVESTIMENTO | 20604.54 | 20604.54 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
48 | Avulso | — |  | LIMPEZA, PREPARAÇÃO E PINTURA DA SUBESTAÇÃO 2 | REVESTIMENTO | 16398.92 | 16398.92 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
49 | Avulso | — |  | IMPLANTAÇÃO DE JARDIM VERTICAL FACHADA DO RESTAURANTE INDUSTRIAL | PAISAGISMO | 16000 | 16000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
50 | Contrato | — |  | CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL EM QUADRO DE BT NAS ÁREAS COMUNS E MÓDULOS | ELÉTRICA | 12000 | 12000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
51 | Avulso | — |  | LIMPEZA, PREPARAÇÃO E PINTURA DO CUBÍCULO DE ENTRADA (COPEL) | REVESTIMENTO | 7684 | 7684 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
52 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL ESCADA DE ACESSO - AMZ 1 | SPCQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
53 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL ESCADA DE ACESSO - AMZ 2 | SPCQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
54 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL ESCADA DE ACESSO - AMZ 3 | SPCQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
55 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL ESCADA DE ACESSO - AMZ 4 | SPCQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
56 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL ESCADA DE ACESSO - AMZ 5 | SPCQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
57 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL ESCADA DE ACESSO - AMZ 6 | SPCQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
58 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL ESCADA DE ACESSO - AMZ 7 | SPCQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
59 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL ESCADA DE ACESSO - AMZ 8 | SPCQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
60 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL ESCADA DE ACESSO - AMZ 9 | SPCQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
61 | Avulso | — |  | RECUPERAÇÃO DE VIGA E INSTALAÇÃO DE LOMBADAS DE CONCRETO AMZ 4 | COMUNICAÇÃO HORIZONTAL | 7500 | 7500 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
62 | Avulso | — |  | RECUPERAÇÃO DE VIGA E INSTALAÇÃO DE LOMBADA DE CONCRETO AMZ 3 | COMUNICAÇÃO HORIZONTAL | 6000 | 6000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
63 | Avulso | — |  | SERVIÇO DE LAVAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA PORTARIA | LIMPEZA | 5040 | 5040 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
64 | Avulso | — |  | LAVAGEM DAS TELAS E ESTRUTURAS DO CAMPO SOCIETY | ESTRUTURA METÁLICA | 5000 | 5000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
65 | Avulso | — |  | SERVIÇO DE LAVAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS (PORTICO - CANCELAS) | LIMPEZA | 3968 | 3968 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
66 | Avulso | — |  | KIT SONDA DE MONITORAMENTO RESERVATÓRIO SPK | MONITORAMENTO | 3729 | 3729 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
67 | Avulso | — |  | KIT SONDA DE MONITORAMENTO RESERVATÓRIO POTÁVEL + HIDRANTE | MONITORAMENTO | 3729 | 3729 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
68 | Avulso | — |  | COMPRA E INSTALAÇÃO DE TV + SUPORTE NO QUIOSQUE | ELETRODOMÉSTICOS | 3000 | 3000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
69 | Avulso | — |  | LAVAGEM TOTEM MEGA | ESTRUTURA METÁLICA | 2500 | 2500 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
70 | Avulso | — |  | MANUTENÇÃO DA PINTURA EPÓXI NOS CORRIMÕES DAS ESCADAS DOS PLATOS | REVESTIMENTO | 2000 | 2000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.

## Resumo
Resumo da comparação (atualiza sozinho com as marcações)
Total Orç 2026 (R$) | 1266241.22
Total Orç 2027 (R$) | 1760407.95
Itens marcados SIM — Orç 2026 (R$) | 618269.3
Itens marcados SIM — Orç 2027 (R$) | 693852.87
Variação dos itens que comparam (R$) | 75583.57
Variação dos itens que comparam (%) | 12.23%
Pares marcados SIM | 18
Dúvidas ainda sem resposta | 0
Fonte: aba Comparação (Orç 2026 = Modelos 2025 Megas + 2025 - Contratos; Orç 2027 = modelo 090 e contratos de Curitiba).