## Comparação
Manutenção de imóveis — Mega Esteio · itens do Orç 2026 × Orç 2027
Preencha a coluna COMPARA? com SIM ou NÃO nas linhas amarelas (dúvidas). As outras já vêm com a leitura da análise e podem ser trocadas. Só os pares com SIM entram na comparação item a item da apresentação.
Orç 2026: "MESTRA - ORÇAMENTO 2026 ITEM A ITEM" (centro de custo do condomínio) + "MESTRA - CONTRATOS 2026". Orç 2027: modelo 090 + "MESTRA - CONTRATOS 2027". Orç 2026: R$ 4.500 acima da METRAGEM-COND. Orç 2027: R$ 15.268 acima (as duas linhas de vida, out).
# | Tipo | Item no Orç 2026 | Orç 2026 | Item(ns) no Orç 2027 | Categoria 2027 | Orç 2027 | Δ R$ | Leitura da análise | Por quê | COMPARA? | Comentário do gestor
1 | Avulso | Manutenção nas juntas de dilatação contenção #14813862 | 12964 | MANUTENÇÃO DE JUNTA DILATAÇAÕ TERRAE AMRMAZÉM A (T1, T3 E T7) + MANUTENÇÃO DE JUNTA DILATAÇÃO TERRAE ARMAZÉM B (T5 E T6) | CONTENÇÃO | 23827.2 | 10863.2 | Dúvida | Juntas de dilatação da contenção nos dois anos (2027: taludes dos armazéns A e B). Continuação do serviço ou repetição? | SIM | Importante que base que usou para comparar é somente do A em 2026
2 | Avulso | Pacote serralheira *10917019 *12943732 | 14000 | COMPRA DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ZELADORIA | INSUMOS | 18000 | 4000 | Dúvida | Os dois são verba para pequenos reparos, mas um é serralheria e o outro material de construção para o zelador. | NÃO | São coisas diferentes
3 | Avulso | Substituir lona totem #14592624 | 18000 | SUBSTITUIÇÃO POR VIDA ÚTIL DA LONA DO MEGA (POSTO) | PUBLICIDADE | 15000 | -3000 | Dúvida | Troca de lona nos dois anos: 2026 a do totem, 2027 a do posto. É a mesma lona? | SIM
4 | Avulso | Provisão reparo sistemas de acesso | 16481.84 | — |  |  | -16481.84 | Dúvida | Sem verba de acesso em 2027 (Curitiba e Itajaí passam a ter o contrato FM Security). Ficou de fora do orçamento? | SIM | Ficou fora... Mas a base de compraração será a linha de manutenções não previstas de 3%
5 | Avulso | Provisão gastos CFTV | 10880 | — |  |  | -10880 | Dúvida | Sem verba de CFTV em 2027 (ver a linha de cima). |  | Ficou fora... Mas a base de compraração será a linha de manutenções não previstas de 3%
6 | Avulso | Juntas das placas nas paredes na fase 03 (fundos módulos 07 ao 11)#13890191 #13890216 | 10330.75 | MANUTENÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO ENTRE PLACAS DE FECHAMENTO (LATERAL M12) | REVESTIMENTO | 9000 | -1330.75 | Dúvida | Juntas das placas de fechamento nos dois anos: 2026 fundos dos módulos 07 a 11; 2027 lateral M12. Mesmo serviço em outra parede? | SIM | Compara, mas são áreas diferentes.
7 | Avulso | Preventiva bombas de drenagem | 6300 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DA COMPORTA AMZ A + MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DA COMPORTA AMZ B | HIDRÁULICA | 8838 | 2538 | Dúvida | 2026: preventiva das bombas de drenagem; 2027: preventiva das comportas (A e B). Mesmo sistema? | SIM
8 | Avulso | Peças para painéis elétricos (substituir disjuntores e contatoras do sinistro) | 8335 | VERBA PARA MANUTENÇÃO DE COMPONENTES NOS QUADROS (ELEVATÓRIAS) | ELÉTRICA | 2400 | -5935 | Dúvida | 2026: peças para os painéis (sinistro); 2027: verba para componentes dos quadros das elevatórias. Mesma verba? | NÃO
9 | Contrato | CONTRATO — ADS MANUTENÇÃO PREDIAL | 45496.21 | CONTRATO — ADS MANUTENÇÃO PREDIAL + ADITIVO CONTRATO MANUTENÇÃO COBERTURA NO B1 | COBERTURA | 124271.82 | 78775.61 | Compara | Mesmo contrato de cobertura, com aditivo para o B1 em 2027. | SIM
10 | Contrato | CONTRATO — ARC SOLUÇÕES NO COMBATE A INCENDIO | 74184.53 | ALTERAÇÃO DO CONTRATO SDAI (RESCISÃO ARC) - ARMAZÉM A E B | PPCI | 90743.52 | 16558.99 | Compara | Mesmo serviço (SDAI): o contrato da ARC foi rescindido e entra um novo em 2027 (+22%). | SIM
11 | Contrato | CONTRATO — Subestação Energia | 15102.87 | CONTRATO — Subestação Energia | ELÉTRICA | 66821.04 | 51718.17 | Compara | Mesmo contrato (subestação). Sobe de R$ 15 mil para R$ 67 mil: confirmar se 2026 teve só parte do ano. | SIM | Em 2027 entra o Armazém B1 e B2
12 | Avulso | Preventiva/Limpeza das elevatórias | 14666.67 | SUCCÇÃO E LIMPEZA SEMESTRAL DAS ELEVATÓRIAS (ARMAZÉM A E B) | HIDROSSANITÁRIO | 43792.84 | 29126.17 | Compara | Mesmo serviço: limpeza das elevatórias. Triplica em 2027 (semestral, armazéns A e B). | SIM | Considerar unificação dos Armazéns... Entra B1 e B2 e deixa de ser anual e passa a ser semestral
13 | Avulso | Laudo linha de vida | 6500 | LAUDO DE LINHA DE VIDA ARMAZÉM A - ALPENDRE + LAUDO DE LINHA DE VIDA ARMAZÉM A - COBERTURA + LAUDO DE LINHA DE VIDA ARMAZÉM B2 - ALPENDRE + LAUDO DE LINHA DE VIDA ARMAZÉM B2 - COBERTURA DO DOCAS - 125M2 + LAUDO DE LINHA DE VIDA ARMAZÉM B2 - COBERTURA ARMAZÉM 400M2 | SCPQ | 32500 | 26000 | Compara | Mesmo serviço; em 2027 são cinco laudos (um por cobertura e alpendre). | SIM | Correto. São 5 lihas de vida a serem laudadas
14 | Avulso | Provisão manutenções emergências | 31200 | PROVISÃO DE 3% SOBRE A MANUTENÇÃO PARA ITENS NÃO PREVISTOS | MANUTENÇÃO EMERGENCIAL | 20803.32 | -10396.68 | Compara | As duas são a reserva para o que não foi previsto (em 2027, 3% do pacote). | SIM
15 | Contrato | CONTRATO — MANUTENÇÃO GERADOR | 10266.24 | CONTRATO — MANUTENÇÃO GERADOR | ELÉTRICA | 28252.56 | 17986.32 | Compara | Mesmo contrato (gerador). Sobe de R$ 10 mil para R$ 28 mil: confirmar se 2026 teve só parte do ano. | SIM | Em 2027 entra o Armazém B1 e B2
16 | Avulso | Preventiva Limpeza fossas | 15900 | SUCÇÃO E LIMPEZA DO STE (SEMESTRAL) - FOSSA E FILTRO - ARMAZÉM A + SUCÇÃO E LIMPEZA DO STE (SEMESTRAL) - FOSSA E FILTRO - ARMAZÉM B | HIDROSSANITÁRIO | 24014.31 | 8114.31 | Compara | Mesmo serviço: limpeza das fossas (STE), em 2027 aberta por armazém. | SIM
17 | Avulso | Provisão para iluminação da área comum/manutenções elétricas | 21832.26 | VERBA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO CONDOMÍNIO | ELÉTRICA | 6000 | -15832.26 | Compara | As duas são verba para a iluminação da área comum. | SIM
18 | Avulso | Preventiva/PAE Brigada/ extintores | 6000 | TREINAMENTO ANUAL DE BRIGADA DE INCÊNDIO DO ARMAZÉM A + RENOVAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA DO ARMAZÉM A COM ART + RENOVAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA DO ARMAZÉM B COM ART + RENOVAÇÃO DE CARGA DE EXTINTORES E LAUDO HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS | PPCI | 14110 | 8110 | Compara | Em 2026 era um item só; em 2027 virou quatro (brigada, PAE dos dois armazéns e extintores). | SIM
19 | Avulso | Preventiva condicionadores de ar | 3200 | REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS CONFORME PMOC | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 7700 | 4500 | Compara | Mesmo serviço (preventiva PMOC); mais que dobra em 2027. | SIM | Adequação do contrato para premissa do PMOC (aumento de inspeções e manutenções)
20 | Avulso | Provisão para demarcação de pátio | 5000 | RENOVAÇÃO DE DEMARCAÇÃO SEMESTRAL ENTRADA (PORTARIA A E B) - SOMENTE MATERIAL + RENOVAÇÃO DE DEMERCAÇÃO ANUAL FRENTE DE DOCAS (FAIXAS) - SOMENTE MATERIAL | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 7668.63 | 2668.63 | Compara | Mesmo serviço: demarcação do pátio, em 2027 aberta por área. | SIM
21 | Avulso | Renovação SPDA | 2968 | MEDIÇÕES, AFERIÇÕES E LAUDO DO SPDA (ARMAZÉM A E B) | ELÉTRICA | 5400 | 2432 | Compara | Mesmo serviço: laudo do SPDA. | SIM
22 | Avulso | Rota de Fuga | 119434.1 | — |  |  | -119434.1 | Não compara | Obra pontual de 2026. | NÃO
23 | Avulso | Pintura total do reservatório 02 #14527327 | 56585 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DO RESERVATÓRIO B2 | RESERVATÓRIO | 1 | -56584 | Não compara | Pintura pontual de 2026; em 2027 o reservatório B2 está com R$ 1 (retirado). | NÃO
24 | Avulso | Cabeçote, juntas e pistões/ trator 2 #14745887 | 25435.9 | — |  |  | -25435.9 | Não compara | Trator: em 2027 os tratores não estão na manutenção de imóveis (ver Manutenção de máquinas e equipamentos, R$ 146 mil). | NÃO | Foi pontual
25 | Avulso | Escada para acesso espaço lazer *6046204 | 14000 | — |  |  | -14000 | Não compara | Obra pontual de 2026. | NÃO
26 | Avulso | Preventiva tratores | 13993.59 | — |  |  | -13993.59 | Não compara | Trator: em 2027 os tratores não estão na manutenção de imóveis (ver Manutenção de máquinas e equipamentos). | SIM | Compara, mas está em linha separada... Entra em Manutençoes de Bens Móveis
27 | Avulso | Manutenção elétrica trator 01 (substituição dos chicotes) #14592319 | 11915.96 | — |  |  | -11915.96 | Não compara | Trator: em 2027 os tratores não estão na manutenção de imóveis (ver Manutenção de máquinas e equipamentos). | NÃO | Foi pontual
28 | Avulso | Provisão Manutenção corretiva tratores | 10133.76 | — |  |  | -10133.76 | Não compara | Trator: em 2027 os tratores não estão na manutenção de imóveis (ver Manutenção de máquinas e equipamentos). | SIM | Compara, mas está em linha separada... Entra em Manutençoes de Bens Móveis
29 | Avulso | Manutenção/revisão bomba tratores | 10000 | — |  |  | -10000 | Não compara | Trator: em 2027 os tratores não estão na manutenção de imóveis (ver Manutenção de máquinas e equipamentos). | SIM | Compara, mas está em linha separada... Entra em Manutençoes de Bens Móveis
30 | Avulso | Poste iluminação régua *13292798 | 9000 | — |  |  | -9000 | Não compara | Obra pontual de 2026. | NÃO
31 | Avulso | Preventiva - Av. Standard (drenagem) - Limpeza de caixas de passagem e hidrojateamento | 6500 | LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PERIÓDICO NAS CAIXAS DE PASSAGEM - ARMAZÉM A | PLUVIAL | 1 | -6499 | Não compara | Em 2027 o item existe com R$ 1 (retirado do orçamento). | NÃO
32 | Avulso | Equipamentos Espaço Lazer #10337495 | 5400 | — |  |  | -5400 | Não compara | Compra pontual de 2026. | NÃO
33 | Avulso | Preventiva PPCI/bomba SPK | 2650 | REVISÃO ANUAL DA BOMBA DE SPK - ARMAZÉM A - RETIRADO DO ORÇAMENTO + REVISÃO ANUAL DA BOMBA DE SPK - ARMAZÉM B1 E B2 - RETIRADO DO ORÇAMENTO | PPCI | 2 | -2648 | Não compara | Em 2027 os itens existem com R$ 1 (retirados do orçamento). | SIM | Compara, mas está em linha separada... Entra em Manutençoes de Bens Móveis
34 | Avulso | Compra de ar condicionado #14596535 | 2500 | — |  |  | -2500 | Não compara | Compra pontual de 2026. | NÃO
35 | Avulso | Provisão de Manutenção corretivas bombas de drenagem | 29232.69 | — |  |  | -29232.69 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Comprar com os 3% de manutenções não previstas em 2027
36 | Avulso | Provisão gastos PPCI | 14311.92 | — |  |  | -14311.92 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Comprar com os 3% de manutenções não previstas em 2027
37 | Avulso | Provisão cercas perimetrais e elétricas | 12400 | — |  |  | -12400 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Comprar com os 3% de manutenções não previstas em 2027
38 | Avulso | Preventiva sistema de PPCI com teste NFPA | 8260.05 | — |  |  | -8260.05 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Comprar com os 3% de manutenções não previstas em 2027
39 | Avulso | Provisão Paisagismo | 6618.66 | — |  |  | -6618.66 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Comprar com os 3% de manutenções não previstas em 2027
40 | Avulso | Provisão gastos com comunicação visual | 4515.27 | — |  |  | -4515.27 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Comprar com os 3% de manutenções não previstas em 2027
41 | Avulso | Preventiva Limpeza caixa de água/com laudo | 4000 | — |  |  | -4000 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Comprar com os 3% de manutenções não previstas em 2027
42 | Avulso | — |  | SERVIÇO DE LIMPEZA DAS TELHAS METÁLICAS DE FECHAMENTO DO ARMAZÉM A E B2 (2 PARCELAS) | METÁLICA | 50000 | 50000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
43 | Avulso | — |  | PINTURA ALVENARIA FACHADA LATERAL M1 E M12 - ARMAZÉM A | REVESTIMENTO | 41910 | 41910 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
44 | Avulso | — |  | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DA SUBESTAÇÃO DO ARMAZÉM A | REVESTIMENTO | 23800 | 23800 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
45 | Avulso | — |  | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DA SUBESTAÇÃO DO ARMAZÉM B2 | REVESTIMENTO | 23800 | 23800 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
46 | Avulso | — |  | PINTURA EXTERNA ALVENARIA PRÉDIOS ÁREAS COMUNS (AMZ A) | REVESTIMENTO | 22442.72 | 22442.72 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
47 | Avulso | — |  | REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS VÁLVULAS DE GOVERNO (VGAS) ¦ AMZ A | PPCI | 19455 | 19455 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
48 | Avulso | — |  | SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO E ESTRUTURA DE ENTRADA DO B2 | METÁLICA | 19000 | 19000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
49 | Avulso | — |  | COMPRA DE 2 CAÇAMBAS METÁLICAS PARA CENTRALIZAÇÃO DOS RESÍDUOS ARMAZÉM B | EQUIPAMENTOS | 17000 | 17000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
50 | Contrato | — |  | INSTALAÇÃO DE MAQUINA RENTBRELLA ARMAZÉM A | CONTRATO | 14400 | 14400 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
51 | Contrato | — |  | INSTALAÇÃO DE MAQUINA RENTBRELLA ARMAZÉM B | CONTRATO | 14400 | 14400 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
52 | Avulso | — |  | PINTURA DE TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO (AMZ A) | REVESTIMENTO | 9703.46 | 9703.46 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
53 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL NA ESCADA MARINHEIRO AMZ A | SCPQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
54 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL NA ESCADA MARINHEIRO AMZ B2 | SCPQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
55 | Avulso | — |  | COMPRA DE CONTENTORES DE LIXO CONTEMAR 1000 L (4 UND AMZ A) | EQUIPAMENTOS | 7160 | 7160 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
56 | Avulso | — |  | KIT ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO CANAL DE DRENAGEM | MONITORAMENTO | 6313 | 6313 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
57 | Avulso | — |  | REVISÃO SEMESTRAL DOS BEBEDOUROS (AMZ A E B) | EQUIPAMENTOS | 5920 | 5920 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
58 | Avulso | — |  | COMPRA DE CONTENTORES DE LIXO CONTEMAR 1000L (2 UND AMZ B) | EQUIPAMENTOS | 3580 | 3580 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
59 | Avulso | — |  | KIT MONITORAMENTO RESERVATÓRIO POTÁVEL E HIDRANTE (ARMAZÉM A) | MONITORAMENTO | 2790 | 2790 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
60 | Avulso | — |  | KIT MONITORAMENTO RESERVATÓRIO SPK (ARMAZÉM A) | MONITORAMENTO | 2790 | 2790 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
61 | Avulso | — |  | KIT MONITORAMENTO RESERVATÓRIO ARMAZÉM B1 | MONITORAMENTO | 2790 | 2790 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
62 | Avulso | — |  | KIT MONITORAMENTO RESERVATÓRIO ARMAZÉM B2 | MONITORAMENTO | 2790 | 2790 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
63 | Avulso | — |  | KIT MONITORAMENTO CANAL DE DRENAGEM | MONITORAMENTO | 2790 | 2790 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
64 | Avulso | — |  | COMPRA DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA SALA ADMINISTRATIVA HE OXI TOP LIFE | EQUPAMENTOS | 2699 | 2699 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
65 | Avulso | — |  | LIMPEZA DA GALERIA PRÓXIMO A COMPORTA B2 - RETIRADO DO ORÇAMENTO | PLUVIAL | 1465.57 | 1465.57 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
66 | Avulso | — |  | SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISO PODOTÁTIL (PORTARIA A) | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1000 | 1000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
67 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO (RETIRAR COMPRA GALÕES) | HIDRÁULICA | 630 | 630 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
68 | Avulso | — |  | PINTURA ALVENARIA SUBESTAÇÃO ARMAZÉM B2 | REVESTIMENTO | 1 | 1 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.

## Resumo
Resumo da comparação (atualiza sozinho com as marcações)
Total Orç 2026 (R$) | 716495.27
Total Orç 2027 (R$) | 863046.99
Itens marcados SIM — Orç 2026 (R$) | 432509.31
Itens marcados SIM — Orç 2027 (R$) | 528745.24
Variação dos itens que comparam (R$) | 96235.93
Variação dos itens que comparam (%) | 22.25%
Pares marcados SIM | 29
Dúvidas ainda sem resposta | 1
Fonte: aba Comparação (Mega Esteio; Orç 2026 = mestras de 2026; Orç 2027 = modelo 090 + "MESTRA - CONTRATOS 2027").