## Comparação
Manutenção de imóveis — Mega Itajaí · itens do Orç 2026 × Orç 2027
Preencha a coluna COMPARA? com SIM ou NÃO nas linhas amarelas (dúvidas). As outras já vêm com a leitura da análise e podem ser trocadas. Só os pares com SIM entram na comparação item a item da apresentação.
Orç 2026: "MESTRA - ORÇAMENTO 2026 ITEM A ITEM" (centro de custo do condomínio) + "MESTRA - CONTRATOS 2026". Orç 2027: modelo 090 + "MESTRA - CONTRATOS 2027". Orç 2026 igual à METRAGEM-COND. Orç 2027: R$ 29.313 acima da METRAGEM (totem, iluminação do AMZ 4/5 e do bolsão — ver as dúvidas).
# | Tipo | Item no Orç 2026 | Orç 2026 | Item(ns) no Orç 2027 | Categoria 2027 | Orç 2027 | Δ R$ | Leitura da análise | Por quê | COMPARA? | Comentário do gestor
1 | Avulso | Reparo recalque docas funcionais * 14752188 | 75334.66 | NIVELAMENTO DAS DOCAS DO ARMAZÉM 4 E 5 (R$ 188,88/M2 X 800m2) + ELEVAÇÃO DE PAVIMENTO NA DOCA DOS MÓDULOS 12 E 13 (R$ 188,88/m2 x 315m2) | PAVIMENTAÇÃO | 210601.2 | 135266.54 | Dúvida | Recalque de docas nos dois anos: 2026 docas funcionais; 2027 nivelamento das docas do AMZ 4/5 e elevação nos módulos 12/13. Mesmo problema em outras docas? | NÃO | Não compara, pois não foi realizado, apenas deslocamos de 2026 para 2027
2 | Avulso | 02 torniquetes digcon par ampliação da portaria * 14752402 | 146800 | COMPRA DE 3 TORNIQUETES TX1500 DIGICON INOX (PARCELADO 3X) | EQUIPAMENTOS | 206700 | 59900 | Dúvida | Torniquetes Digicon nos dois anos: 2 em 2026 (ampliação da portaria) e 3 em 2027. Os de 2026 foram comprados? | NÃO | Não compara, pois não foi realizado, apenas deslocamos de 2026 para 2027
3 | Avulso | Reforma reservatórios de água *6143163 | 85000 | LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA DO RESERVATÓRIO SPK | ESTRUTURA METÁLICA | 179543.16 | 94543.16 | Dúvida | 2026: reforma dos reservatórios de água; 2027: tratamento e pintura do reservatório do sprinkler. Mesmo reservatório? | SIM | Não é o mesmo reservatório, mas compara
4 | Avulso | Pintura alvenaria fase 01 e 02 * 14752305 | 113942 | PINTURA DA ALVENARIA DAS FACES EXTERNAS DO ARMAZÉM 1, 2 E 3 | REVESTIMENTO | 171000 | 57058 | Dúvida | Pintura de alvenaria nos dois anos: 2026 fases 1 e 2; 2027 armazéns 1, 2 e 3. Continuação da obra ou repetição? | SIM | Em 2026 é parcial
5 | Avulso | Impermeabilização subestações * 3886349 | 44750.69 | IMPERMEANILIZAÇÃO DA LAJE DA SUBESTAÇÃO 1 - A CADA 5 ANOS + IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA SUBESTAÇÃO 2 - A CADA 5 ANOS | REVESTIMENTOS | 131769.55 | 87018.86 | Dúvida | Impermeabilização das subestações em 2026 e de novo em 2027 — o item de 2027 diz "a cada 5 anos". Foi feita em 2026? | NÃO | Não compara, pois não foi realizado, apenas deslocamos de 2026 para 2027
6 | Contrato | CONTRATO — ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANCA | 125196.6 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (FM SECURITY) | CONTRATO | 61532.4 | -63664.2 | Dúvida | Orbital (sistemas de segurança) não segue em 2027 e entra o contrato FM Security (segurança eletrônica). Troca de fornecedor do mesmo serviço? | NÃO | Orbital é PPCI e FM é Segurança Eletrônica... Orbital foi rescindido e entrou a Firecam para SDAI (PPCI). FM é contrato novo
7 | Avulso | Preventiva sistema de PPCI com teste NFPA | 8464.5 | CONTRATO — FIRECAM | PPCI | 120000 | 111535.5 | Dúvida | Em 2027 entra o contrato Firecam (preventiva de PPCI). Ele substitui a preventiva NFPA de 2026? | NÃO | Item acima. NFPA tem todo o ano. Está comparando com a linha errada
8 | Avulso | Limpeza vertical fase 3 * 8295809 | 84798.35 | LIMPEZA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DO ARMAZÉM 1, 2 E 3 | ESTRUTURA METÁLICA | 90000 | 5201.65 | Dúvida | Limpeza das estruturas nos dois anos: 2026 fase 3; 2027 armazéns 1, 2 e 3. Mesma frente de serviço em outra área? | SIM | Outra área
9 | Avulso | Impermeabilização casa de bombas * 12494396 | 27375.36 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA CASA DE BOMBAS - A CADA 5 ANOS | REVESTIMENTOS | 39426.11 | 12050.75 | Dúvida | Impermeabilização da casa de bombas em 2026 e de novo em 2027 — o item de 2027 diz "a cada 5 anos". Foi feita em 2026? | NÃO | Não compara, pois não foi realizado, apenas deslocamos de 2026 para 2027
10 | Avulso | Provisão reparo sistemas de acesso | 24801.52 | — |  |  | -24801.52 | Dúvida | Ver a linha de cima: se o contrato FM Security cobre o acesso, esta provisão entra na mesma comparação. | SIM
11 | Avulso | Iluminação bolsão externo * 12182452 | 20383.5 | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O BOLSÃO DE VEÍCULOS LEVES (ESTACIONAMENTO) | ELÉTRICA | 5937.74 | -14445.76 | Dúvida | Iluminação do bolsão nos dois anos. O item de 2027 (R$ 5.938, fev) está no 090 mas não na METRAGEM: foi feito em 2026? | NÃO | Não compara, pois não foi realizado, apenas deslocamos de 2026 para 2027
12 | Avulso | Troca lona totem *14795504 | 18000 | MANUTENÇÃO E PINTURA DO TOTEM MEGA | ESTRUTURA METÁLICA | 11500 | -6500 | Dúvida | Totem nos dois anos. O item de 2027 (R$ 11.500, jan) está no 090 mas não na METRAGEM: foi feito em 2026? | NÃO | São coisas diferentes. A troca da Lona foi feita em 2026 e a manutenção da estrutura do totem está para 2027
13 | Avulso | Iluminação rua armazém 4/5 * 6011694 | 13589 | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ADICIONAL NA LATERAL DO AMZ 4 E 5 (PERÍMETRO) | ELÉTRICA | 11875.48 | -1713.52 | Dúvida | Iluminação do AMZ 4/5 nos dois anos. O item de 2027 (R$ 11.875, fev) está no 090 mas não na METRAGEM: foi feito em 2026? | NÃO | Não compara, pois não foi realizado, apenas deslocamos de 2026 para 2027
14 | Avulso | Preventiva condicionadores de ar | 4750 | CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME PMOC | AVAC | 9840 | 5090 | Dúvida | Mesmo serviço, mas em 2027 virou contrato (PMOC) e o valor dobra. Comparar como o mesmo item? | SIM | Melhoria no contrato
15 | Avulso | Organização quadro elétrico portaria * 2791575 | 4890 | ORGANIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E DESATIVAÇÃO DE CIRCUITOS INOPERANTES QUADRO PORTARIA | ELÉTRICA | 4290 | -600 | Dúvida | Mesmo serviço (organização do quadro da portaria) orçado nos dois anos. Foi feito em 2026? | NÃO | Não compara, pois não foi realizado, apenas deslocamos de 2026 para 2027
16 | Contrato | CONTRATO — PREVENTIVA E CORRETIVA DAS COBERTURAS | 237168 | CONTRATO — PREVENTIVA E CORRETIVA DAS COBERTURAS | COBERTURA | 132723.16 | -104444.84 | Compara | Mesmo contrato de cobertura. Cai 44% em 2027 (contrato renovado em set/26): confirmar se o escopo mudou. | SIM
17 | Contrato | CONTRATO — RODRIGO ROHDE | 36386.7 | CONTRATO — RODRIGO ROHDE | ELÉTRICA | 45144 | 8757.3 | Compara | Mesmo contrato (ITAC, subestações e SPDA). Sobe 24%, acima do IPCA. | SIM
18 | Contrato | CONTRATO — MG GERADORES EIRELI | 31303.37 | CONTRATO — MG GERADORES | ELÉTRICA | 26719.92 | -4583.45 | Compara | Mesmo contrato (geradores). Cai 15% em 2027. | SIM
19 | Avulso | Limpeza pórtico prédio apoio/pórtico *10229601 | 28728.2 | SERVIÇO DE LIMPEZA, PREPARO E PINTURA PORTARIA E PREDIO APOIO | REVESTIMENTO | 20604.54 | -8123.66 | Compara | Mesma estrutura (pórtico e prédio de apoio); em 2027 inclui preparo e pintura. | NÃO | Em 2026 apenas lavagem da estrutura metálica. Em 2027 pintura (revestimento) na alvenaria
20 | Avulso | Preventiva analise de efluentes | 15012.88 | SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL SEMESTRAL DOS 20 STE (ENTRADA E SAÍDA) | HIDROSSANITÁRIO | 21693.32 | 6680.44 | Compara | Mesmo serviço: análise dos efluentes (STE). | SIM
21 | Avulso | Preventiva/PAE Brigada/ extintores | 15619.55 | PLANO DE EMERGÊNCIA E CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO NR 23 ANUAL + SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS | PPCI | 14560 | -1059.55 | Compara | Em 2026 era um item só; em 2027 virou dois (brigada/PAE e extintores). | SIM
22 | Avulso | Contrato Rentbrella * 6995759 | 14400 | MAQUINA DE GUARDA-CHUVA RENTBRELLA | CONTRATO | 14400 | 0 | Compara | Mesmo contrato (máquina de guarda-chuva), mesmo valor. | SIM
23 | Avulso | Obra cancelas 2/2 * 2594805 | 90000 | — |  |  | -90000 | Não compara | Obra pontual de 2026. | NÃO
24 | Avulso | SEGURO MEGA ITAJAÍ 2026 | 66780 | — |  |  | -66780 | Não compara | Seguro lançado na manutenção em 2026. Em 2027 o seguro está na conta Seguro. | NÃO
25 | Avulso | Forro lambril galvanizado *6551962 | 62400 | — |  |  | -62400 | Não compara | Obra pontual de 2026. | NÃO
26 | Avulso | Aquisição dilacerador cancela 4 * 4131205 | 45500 | — |  |  | -45500 | Não compara | Compra pontual de 2026. | NÃO
27 | Avulso | Bicicletario externo * 14512183 | 15000 | — |  |  | -15000 | Não compara | Obra pontual de 2026. | NÃO
28 | Avulso | Semáforo cancelas *7609565 | 13500 | — |  |  | -13500 | Não compara | Compra pontual de 2026. | NÃO
29 | Avulso | SEGURO MEGA ESTEIO - ÁRMAZEM A | 13376.81 | — |  |  | -13376.81 | Não compara | Seguro do Mega Esteio lançado na manutenção de Itajaí em 2026. Não é despesa de Itajaí. | NÃO
30 | Avulso | Botão Pânico clientes * 14753033 | 12900 | — |  |  | -12900 | Não compara | Compra pontual de 2026. | NÃO
31 | Avulso | Recalque pavimento interno * 4168847 / 6117386 | 54860 | — |  |  | -54860 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. |  | Entra na provisão dos 3%
32 | Avulso | Provisão manutenções emergências | 54000 | — |  |  | -54000 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Entra na provisão dos 3%
33 | Avulso | Reparo recalque área de docas fase 3 * 6551917 / 6551928 | 51352.56 | — |  |  | -51352.56 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Lina 1 da planilha
34 | Avulso | Provisão para iluminação da área comum/manutenções elétricas | 24170.92 | — |  |  | -24170.92 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Entra na provisão dos 3%
35 | Avulso | Provisão gastos PPCI | 15562.23 | — |  |  | -15562.23 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Entra na provisão dos 3%
36 | Avulso | Preventivo/recalque paver preventivo de incêndio * 4168847 | 14000 | — |  |  | -14000 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Teve esse serviço em 2026. Favor reconferir
37 | Avulso | PPCI prédio de apoio *2803230 | 12500 | — |  |  | -12500 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | NÃO | Feito em 2026
38 | Avulso | Preventiva/Consultoria Ambiental | 12000 | — |  |  | -12000 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | NÃO
39 | Avulso | Reparo totens de acesso | 11480 | — |  |  | -11480 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | NÃO
40 | Avulso | Provisão gastos com comunicação visual * 3311473 / 6014375 | 9640.14 | — |  |  | -9640.14 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM
41 | Avulso | Preventiva trator/tratorito | 8762.5 | — |  |  | -8762.5 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Entra em outra linha... Mautenção de Bens Móveis
42 | Avulso | Instalação vídeo porteiro * 7597153 | 7900 | — |  |  | -7900 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | NÃO
43 | Avulso | Preventiva Limpeza caixa de água/com laudo | 5708 | — |  |  | -5708 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Virou contrato
44 | Avulso | Interligar nobreak cancelas * 5738417 | 5000 | — |  |  | -5000 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | NÃO
45 | Avulso | Botoeiras adicionais cancelas * 3538187 | 3500 | — |  |  | -3500 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | NÃO
46 | Avulso | Alteração das botoeiras dilaceradores * 6983376 | 2550 | — |  |  | -2550 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | NÃO
47 | Avulso | Preventiva bombas de drenagem | 1800 | — |  |  | -1800 | Só 2026 | Sem item parecido em 2027. | SIM | Entra em outra linha... Mautenção de Bens Móveis
48 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE 4 CAIXAS COM CALHAS PARSHALLS/ETE NAS SAÍDAS PLUVIAIS (2 PARCELAS) | CIVIL | 107600 | 107600 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
49 | Contrato | — |  | CONTRATO — ARCA AGRO - MANUTENÇÃO AREA VERDE | ÁREA VERDE | 91350 | 91350 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
50 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS ANTI-EVASÃO LATERAL 2/3 H2 (140M X R$ 509,8) | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 71376.33 | 71376.33 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
51 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS ANTI-EVASÃO (EST. LEVES 36M H2) | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 59497.2 | 59497.2 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
52 | Avulso | — |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DAS VIAS DE CARRO (1.059,86 M2 X R$ 39) | COMUNICAÇÃO HORIZONTAL | 41334.54 | 41334.54 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
53 | Avulso | — |  | SERVIÇO DE LIMPEZA E SUCÇÃO ANUAL DAS FOSSAS (R$ 80 M3 X 450M3) | HIDROSSANITÁRIO | 36000 | 36000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026. | SIM
54 | Avulso | — |  | SERVIÇO DE LIMPEZA, PREPARO E PINTURA DA SUBESTAÇÃO 1 | REVESTIMENTO | 34544 | 34544 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
55 | Avulso | — |  | SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO PINTADO (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | PAVIMENTO | 30047.04 | 30047.04 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
56 | Avulso | — |  | SUBS. DE ENCANAMENTO DE PVC POR PPR NO RESTAURANTE (ÁGUA QUENTE) - MÃO DE OBRA | HIDRÁULICA | 30000 | 30000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
57 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DAS BANDEIRAS | CIVIL | 30000 | 30000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
58 | Avulso | — |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DA DEMARCAÇÃO DA CALÇADA ( | COMUNICAÇÃO HORIZONTAL | 26218.14 | 26218.14 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
59 | Avulso | — |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DAS VÁLVULAS DE GOVERNO (FASE 1 A 3 VGAS) | PPCI | 24318.7 | 24318.7 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
60 | Avulso | — |  | SERVIÇO DE LIMPEZA, PREPARO E PINTURA DA CASA DE BOMBAS | REVESTIMENTO | 24233.43 | 24233.43 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
61 | Avulso | — |  | ADEQUAÇÃO E MELHORIA COPA | CIVIL | 18300 | 18300 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
62 | Avulso | — |  | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO PELO ZELADOR PARA PEQUENOS REPAROS | OUTROS | 18000 | 18000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
63 | Avulso | — |  | SERVIÇO DE LIMPEZA, PREPARO E PINTURA DA SUBESTAÇÃO 2 | REVESTIMENTO | 16398.92 | 16398.92 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
64 | Avulso | — |  | REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO | COMUNICAÇÃO VERTICAL | 12000 | 12000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
65 | Avulso | — |  | MANUTENÇAÕ PREVENTIVA ANUAL DA DEMARCAÇÃO DO BOLSÃO (300m2) | COMUNICAÇÃO HORIZONTAL | 11700 | 11700 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
66 | Avulso | — |  | MÃO DE OBRA PRA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PORTARIA E ADM) | AVAC | 9900 | 9900 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
67 | Avulso | — |  | SUBS. DE ENCAMENAMENTO PVC POR PPR NO RESTAURANTE (ÁGUA QUENTE) - MATERIAL | HIDRÁULICA | 8746.62 | 8746.62 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
68 | Avulso | — |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DA DEMARCAÇÃO (ÁREA DE ACESSOS (100M2) | COMUNICAÇÃO HORIZONTAL | 7800 | 7800 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
69 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL NA ESCADA MARINHEIRO AMZ 1 | SCPQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
70 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL NA ESCADA MARINHEIRO AMZ 2 | SCPQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
71 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL NA ESCADA MARINHEIRO AMZ 4 | SCPQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
72 | Avulso | — |  | INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL NA ESCADA MARINHEIRO AMZ 3 | SCPQ | 7635 | 7635 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
73 | Avulso | — |  | SERVIÇO DE LIMPEZA, PREPARO E PINTURA ÁREA DE CONVIVÊNCIA | REVESTIMENTO | 7344 | 7344 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
74 | Avulso | — |  | REPOSIÇÃO DE TACHINHAS DE SINALIZAÇÃO (100 UND X R$ 55,00) | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 5500 | 5500 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
75 | Avulso | — |  | SUBSTITUIÇÃO DA GELADEIRA DA COPA | ELETRO DOMÉSTICO | 2855 | 2855 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
76 | Avulso | — |  | ALIMENTAÇÃO DO BEBEDOURO EXTERNO | HIDRÁULICA | 2000 | 2000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
77 | Avulso | — |  | INFRA ELÉTRICA E LÓGICA PARA DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO | MONITORAMENTO | 2000 | 2000 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
78 | Avulso | — |  | BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L PARA O PÚBLICO EXTERNO | EQUIPAMENTOS | 1898 | 1898 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
79 | Avulso | — |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DA DEMARCAÇÃO (PONTE - 22,2 m2 x R$ 39) | COMUNICAÇÃO HORIZONTAL | 1731.6 | 1731.6 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.
80 | Avulso | — |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DA DEMERCAÇÃO EMB, E DESEMBARQUE (20M2) | COMUNICAÇAO HORIZONTAL | 1560 | 1560 | Só 2027 | Item novo, sem par em 2026.

## Resumo
Resumo da comparação (atualiza sozinho com as marcações)
Total Orç 2026 (R$) | 1790938.04
Total Orç 2027 (R$) | 2294654.1
Itens marcados SIM — Orç 2026 (R$) | 848178.72
Itens marcados SIM — Orç 2027 (R$) | 741623.56
Variação dos itens que comparam (R$) | -106555.16
Variação dos itens que comparam (%) | -12.56%
Pares marcados SIM | 21
Dúvidas ainda sem resposta | 0
Fonte: aba Comparação (Mega Itajaí; Orç 2026 = mestras de 2026; Orç 2027 = modelo 090 + "MESTRA - CONTRATOS 2027").